## Local PU-IFIL
DIRECCION DE OPERACIONES SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES
REUBICACION OFICINAS DE PROUSUSARIO E IFIL Y DEPARTAMENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)
Oferente:
No. Referencia:
FASE 1 - LOCAL PROUSUARIO E IFIL
No. | PARTIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL RD$
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.01 | Levantamiento instalaciones existentes, desmonte y acopio de divisiones de Vidrio a reutilizar, incluyendo traslado y bote materiales a descartar. | Levantamiento instalaciones existentes, desmonte y acopio de divisiones de vidrio a recuperar (75%), incluyendo transoms. Incluye tambien traslado y bote materiales a descartar. | 76.783 | M2 |  | 0
1.02 | Desmonte y traslado de puertas y divisiones de baños. | Desmonte, traslado y recuperación de: (1) puerta flotante doble de cristal, (19) puertas de cristal, (1) puerta de madera y (3) puertas de baños y sus divisiones. | 1 | PA |  | 0
1.03 | Desmonte de plafones comerciales. | Desmonte de plafones de techo con recuperación de 30%. | 351.45 | M2 |  | 0
1.04 | Demolicion de muros de sheetrock. | Demolicion de muros de sheetrock, incluyendo estructuras, para bote | 309.7472 | M2 |  | 0
1.05 | Desinstalacion de aparatos Sanitarios. | Desinstalacion de aparatos sanitarios, incluyendo inodoros, orinales y lavamanos, para bote | 8 | UD |  | 0
1.06 | Demolición de revestimiento de pisos y paredes. | Demolición de pisos y cerámicas, para bote | 179.324 | M2 |  | 0
1.07 | Demolición de muros de bloques. | Demolición de muros de Bloques. | 32.414 | M2 |  | 0
1.08 | Levantamiento de instalaciones electromecánicas existentes, desinstalacion y acopio de elementos a reutilizar, incluyendo luminarias y traslado y bote de materiales a descartar | Levantamiento instalaciones electromecanicas existentes, desinstalacion y acopio de elementos a recuperar (30%). Incluye tambien luminarias y traslado y bote materiales a descartar. | 1 | PA |  | 0
1.09 | Acarreo interno de material de demolición a botar. | Acarreo interno de material provenientes de las demoliciones y materiales inservibles. | 65.4727 | M3E |  | 0
1.1 | Bote de escombros. | Bote de escombros, distancia estimada 18 km. | 65.4727 | M3 |  | 0
1.11 | Replanteo General. | Replanteo General. | 1 | PA |  | 0
2 | PUERTAS Y DIVISIONES |  |  |  |  | 0
2.01 | Puertas Fenólicas para baños, tamaño 0.70m x 1.50m | Suministro en instalación de Puertas Fenólicas para baños, 0.70m x 1.50m. Incluye accesorios. | 2 | UD |  | 0
2.02 | Puertas Fenólicas para baños, tamaño 1.0 m x 1.50m | Suministro en instalación de Puertas Fenólicas para baños, 1.0 m x 1.50m. Incluye accesorios. | 2 | UD |  | 0
2.03 | P01 Instalación Puerta Flotante doble con dos paños fijos y transon. | Instalación de Puerta Flotante doble de vidrio templado transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones puerta 1.80 de ancho por 2.20 m, ver detalles en plano con especificaciones. (puerta existente) | 1 | UD |  | 0
2.04 | P02 S/I Puerta Flotante doble con transon. | Suministro e instalación de puerta flotante doble con transon, conectores y tirador en acero inoxidable, vidrio templado transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones: 2.0 m de ancho y altura de 2.20m , con transon de 0.80 m de altura. | 1 | UD |  | 0
2.05 | P03 S/I Puerta comercial con transon. | Suministro e instalación de puerta comercial, marcos en perfilería p40, tirador en acero inoxidable, vidrio transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones 0.90 m de ancho por 2.50 m de altura, incluyendo transon de 0.30 m. | 9 | UD |  | 0
2.06 | P03 S/I Puerta Comercial. | Suministro e instalación de puerta comercial, marcos en perfilería p40 color, tirador en acero inoxidable, vidrio transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones: 0.90 m de ancho por 2.2 0m de altura. | 2 | UD |  | 0
2.07 | P04 S/I Puerta de aluminio | Suministro e instalación de Puerta apanelada de aluminio, con estrías según diseño. Dimensiones: 0.60 m de ancho por 2.10 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones. | 1 | UD |  | 0
2.08 | V00 S/I Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40, vidrio templado transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones: 2.28. m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones. | 1 | UD |  | 0
2.09 | V01 S/I Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40, vidrio templado transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones del cuerpo: 2.65 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones. | 1 | UD |  | 0
2.1 | V02 S/I Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40, vidrio templado transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones: 1.10 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones. | 1 | UD |  | 0
2.11 | V03 S/I Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40, vidrio templado transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones: 5.65 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones. | 1 | UD |  | 0
2.12 | V04 S/I Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40, vidrio templado transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones: 2.75 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones. | 3 | UD |  | 0
2.13 | V05 S/I Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40, vidrio templado transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones: 3.0 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones. | 1 | UD |  | 0
2.14 | V06 S/I Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40, vidrio templado transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones: 2.13 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones. | 2 | UD |  | 0
3 | MUROS Y TERMINACIONES DE SUPERFICIES |  |  |  |  | 0
3.01 | Pañete Liso en Muros. | Pañete Terminado. | 30.278 | M2 |  | 0
3.02 | Cantos. | Incluye cantos plásticos | 15.4 | ML |  | 0
3.03 | Mochetas. | Mortero para pañete 1:4. Espesor de 1.5 cms . | 10.4 | ML |  | 0
3.04 | Muros en Densglass doble cara reforzado. | Muros en Densglass doble cara reforzado. | 52.608 | M2 |  | 0
3.05 | Muros en Sheetrock doble cara. | Muros en Sheetrock doble cara. Incluye completivos muros sobre transon. | 157.733 | M2 |  | 0
3.06 | Revestimiento con Porcelanato importado 30 cm x 60 cm en paredes Baños. | Revestimiento con Porcelanato importado 30 cm x 60 cm en paredes Baños. | 56.304 | M2 |  | 0
3.07 | Revestimiento con Porcelanato importada 20 cm x 65 cm en paredes Cocina. | Revestimiento con Porcelanato importado 20 cm x 65 cm en paredes Cocina. | 34.98 | M2 |  | 0
3.08 | Microcemento en Muro | Revestimiento con microcemento de acabado mate, a base de cemento y polímeros. | 20.77 | M2 |  | 0
3.09 | Señalización vertical/ Tipografía SB, en acrílico de colores. | Señalización vertical/ Tipografía SB, en acrílico de colores. Dimensiones (1.97 m x 1.6m) | 1 | PA |  | 0
4 | TERMINACION DE TECHOS |  |  |  |  | 0
4.01 | Suministro e instalación de plafón comercial 2 x 2 en techo. | Suministro e instalación de plafón comercial 2 x 2 en techo. | 293.34 | M2 |  | 0
4.02 | Suministro e instalación de Sheetrock en techos. | Suministro e instalación de Sheetrock en techos. | 84.5 | M2 |  | 0
5 | PISOS |  |  |  |  | 0
5.01 | Mortero de nivelación para colocación de pisos. | Mortero de nivelación para colocación de pisos en las áreas donde se demolerá y se colocaran pisos nuevos. | 145.22 | M2 |  | 0
5.02 | Pisos en porcelanato importado (60 cm x 60 cm) Blanco Hueso. (Archivo, Data, baños, Comedor, lobby ) | Pisos en porcelanato importado (60 cm x 60 cm) Blanco Hueso. (Archivo, Data, baños, Comedor, lobby ) | 145.22 | M2 |  | 0
5.03 | Suministro en instalación Zócalos de porcelanato importado Blanco Hueso ( 7 cm x 60 cm) (Archivo, Data, baños, Comedor, lobby pasillo ) | Suministro en instalación Zócalos de porcelanato importado Blanco Hueso ( 7 cm x 60 cm) (Archivo, Data, baños, Comedor, lobby pasillo ) | 94.75 | ML |  | 0
5.04 | Suministro en instalación Zócalos de PVC | Suministro en instalación Zócalos de PVC | 83.54 | ML |  | 0
6 | ALFOMBRAS |  |  |  |  | 0
6.01 | Suministro e instalación de Alfombra de alto transito | Suministro e instalación de alfombra comercial modular de 60 centímetros por 60 centímetros, color gris claro con las siguientes características: Alto Tránsito, 100% Nylon, teñido en solución, Peso entre 12 y 16 oz/yda2/densidad 6,000 onz/yd3, Garantía 10 años mínimo | 283.82 | M2 |  | 0
7 | PINTURA |  |  |  |  | 0
7.01 | Pintura acrilica en techo sheetrock. | Pintura acrilica en techo sheetrock. | 94.5 | M2 |  | 0
7.02 | Pintura acrilica en Muros de Sheetrock y Muros de bloques. | Pintura acrilica en Muros de Sheetrock y Muros de bloques. | 700.018 | M2 |  | 0
8 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 0
8.01 | Desagües de piso Ø 2" | Desagües de piso Ø2", con parrilla metálica cromada 4x4. Ver plano de drenajes sanitarios . | 3 | UD |  | 0
8.02 | Fregadero de 2 bocas. | Fregadero de acero inoxidable de 2 Bocas, con desagüe Ø2", boquillas cromadas, mezcladoras para lavamanos, sifón doble PVC Ø1/2". Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable. | 1 | UD |  | 0
8.03 | Inodoro fluxómetro con válvula de descarga automática. | Inodoro fluxómetros Blanco con tapa y válvula de descarga automática. Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable. | 3 | UD |  | 0
8.04 | Lavamanos de superficie con Grifería de Sensor. | Lavamanos de superficie blanco, con Grifería de descarga automática. Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable. | 4 | UD |  | 0
8.05 | Orinal 1/2 falda con válvula de descarga automática. | Orinal fluxómetros 1/2 falda Blanco, con válvula de descarga automática. Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable. | 1 | UD |  | 0
8.06 | Dispensador Automático de Jabón. | color: acero inoxidable - dimensiones aproximadas 9.25 x 5.5 x 4 pulgadas - garantía de 3-6 meses mínimo | 2 | UD |  | 0
8.07 | Dispensador automático para papel toalla de baño. | -color: acero inoxidable -con dimensiones aproximadas altura: 12-15.0 in, ancho: 11-14.7 in, profundidad: 10-13.6 in. metal y plástico. acero inoxidable garantía de 3-6 meses mínimo | 2 | UD |  | 0
8.08 | Secador de manos automático. | Secador de manos Automático con las siguientes características: -Color : acero inoxidable -con dimensiones aproximadas de (30 x 32 x 18 cm) garantía de 3-6 meses mínimo | 2 | UD |  | 0
8.09 | Espejos para baños | Suministro e instalación de espejos biselados con las siguientes características: 1-Tamaño 29" de ancho por 55" de altura 2- Espesor 3/16", biselado | 4 | UD |  | 0
8.1 | Red de tuberías de distribución de agua potable. | Red de tuberías de distribución de agua potable, en tuberías de Polipropileno (PPR). Incluye el movimiento de tierras para las instalaciones. Ver plano de distribución de agua potable. | 1 | PA |  | 0
8.11 | Red de tuberías de drenaje sanitario | Red de tuberías de drenaje sanitario, en tuberías de Polivinilo (PVC) SDR26. Incluye el movimiento de tierras para las instalaciones. Ver plano de drenajes sanitarios. | 1 | PA |  | 0
8.12 | Tapón de registro Ø4" | Tapón de registro Ø4", PVC, conectado a tubería matriz Ø4" PCV SDR26. Ver plano de drenajes sanitarios. | 2 | UD |  | 0
8.13 | Ventilación Sanitaria Ø3" | Ventilación sanitaria Ø3", PVC SDR26. Ver plano sanitario. Ver plano de drenajes sanitarios. | 2 | UD |  | 0
8.14 | Vertedero con llave de chorro Ø1/2" | Vertedero de cemento revestido de cerámica, con desagüe Ø2", parilla metálica cromada 4x4, llave de chorro de cromo Ø1/2". Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable. | 1 | UD |  | 0
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
9.01 | Loadcenter (PB-1), disponibilidad para 42 espacios con barras de 150A, Al, 3Ø 208/120V, Nema I, 60HZ, 4C y Tierra, con los siguientes accesorios: 1 Breaker de 125/2, 33 Breaker de 20/1 | Loadcenter (PB-1), disponibilidad para 42 espacios con barras de 150A, Al, 3Ø 208/120V, Nema I, 60HZ, 4C y Tierra | 1 | Ud |  | 0
9.02 | Registros Tipo Bandejas generales en Cuartos Eléctricos | Registros Tipo Bandejas generales en Cuartos Eléctricos | 1 | PA |  | 0
9.03 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A1) desde ALIMENTACIÓN EXISTENTE hasta PB-1 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A1) desde ALIMENTACIÓN EXISTENTE hasta PB-1, a canalizarse en: - 4 unidades Tubo EMT de 3"Øx10' - 200 PL Cable # 3/0 THHN - 50 PL Cable # 6 THHN Incluye Conectores, Couplings, soga nylon, tape goma, Cemento PVC, Tarugo de Plomo, Tornillería, tuerca Conduit / bushing, etc. | 1 | PA |  | 0
9.04 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A3) desde PB-1 hasta BY-PASS | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A3) desde PB-1 hasta BY-PASS, incluyendo: - 2 unidades Tubo EMT de 1-1/2"Øx10' - 150 PL Cable # 1/0 THHN - 10 PL Cable # 4 THHN - Conectores, Couplings, soga nylon, tape goma, Cemento PVC, Tarugo de Plomo, Tornillería, tuerca Conduit / bushing, etc. | 1 | PA |  | 0
9.05 | Salidas Cenitales: caja octogonal, tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN | Salidas Cenitales: caja octogonal, tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 50 | UD |  | 0
9.06 | Salidas interruptores sencillos: Interruptor Sencillo, 15A, Con Tapa, Blanco, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN | Salidas interruptores sencillos: Interruptor Sencillo, 15A, Con Tapa, Blanco, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 6 | UD |  | 0
9.07 | Salidas interruptores dobles: Interruptor doble, 15A, Con Tapa, Blanco, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN | Salidas interruptores dobles: Interruptor doble, 15A, Con Tapa, Blanco, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 2 | UD |  | 0
9.08 | Salidas en pared para Tomacorriente Doble a 120V normal, 15 Amp, , Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", cable THHN | Salidas en pared para Tomacorriente Doble a 120V normal, 15 Amp, , Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 15 | UD |  | 0
9.09 | Salidas en piso para Tomacorriente Doble a 120V normal, 15 Amp, , Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, para toma de piso, Cajas Rectangulares de 2" x 4" para piso, tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", cable THHN | Salidas en piso para Tomacorriente Doble a 120V normal, 15 Amp, , Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, para toma de piso, Cajas Rectangulares de 2" x 4" para piso, tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 85 | UD |  | 0
9.1 | Salidas en pared para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings | Salidas en pared para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 15 | UD |  | 0
9.11 | Salidas en piso para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings | Salidas en piso para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 85 | UD |  | 0
9.12 | Salidas en pared para TV, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT, couplings EMT | Salidas en pared para TV, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT, couplings EMT, , incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 5 | UD |  | 0
9.13 | Registros y soportes para corrida de canalizaciones, incluyendo mensajero | Registros y soportes para corrida de canalizaciones, incluyendo mensajero | 1 | PA |  | 0
9.14 | Desmonte, mantenimiento y reinstalacion extractores de aire existentes, incluyendo salidas electricas | Desmonte, mantenimiento y reinstalacion extractores de aire existentes, incluyendo salidas electricas | 3 | UD |  | 0
9.15 | Mano de Obra Instalación electricas | Mano de Obra Instalación electricas | 1 | PA |  | 0
10 | LUMINARIAS |  |  |  |  | 0
10.01 | Luminarias Tipo Led Modular tipo Barra L=1.0m. 6,500k | Luminarias Tipo Led Modular tipo Barra L=1.0m. 6,500k | 18 | UD |  | 0
10.02 | Luminarias Tipo Led Cuadrada 0.1m x 0.1m. 6,500k | Luminarias Tipo Led Cuadrada 0.1m x 0.1m. 6,500k | 50 | UD |  | 0
10.03 | Luminarias Tipo Led en Plafond cuadrado 0.6m x 0.6m. 6,500k | Luminarias Tipo Led en Plafond cuadrado 0.6m x 0.6m. 6,500k | 30 | UD |  | 0
10.04 | Mano de Obra Instalación Luminarias | Mano de Obra Instalación Luminarias | 1 | PA |  | 0
11 | CONDUCTORES Y REJILLAS |  |  |  |  | 0
11.01 | Manga Flexible para rejillas 12"x12" | Manga Flexible para rejillas 12"x12" para acople a ductos existentes | 100 | PL |  | 0
11.02 | Manga Flexible para rejillas 14"x14" | Manga Flexible para rejillas 14"x14" para acople a ductos existentes | 3 | PL |  | 0
11.03 | Manga Flexible para rejillas 22"x22" | Manga Flexible para rejillas 22"x22" para acople a ductos existentes | 3 | PL |  | 0
11.04 | Difusor para suministro de aire en 4 direcciones (vías) , para instalación en conductos, construido en aluminio y pintado de blanco con dimensiones 12" x 12". | Difusor para suministro de aire en 4 direcciones (vías) , para instalación en conductos, construido en aluminio y pintado de blanco con dimensiones 12" x 12". | 15 | Ud |  | 0
11.05 | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 12"x 12" con regulador de tiro. | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 12"x 12" con regulador de tiro. | 5 | Ud |  | 0
11.06 | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 14"x 14" con regulador de tiro. | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 14"x 14" con regulador de tiro. | 1 | Ud |  | 0
11.07 | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 22"x 22" con regulador de tiro. | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 22"x 22" con regulador de tiro. | 1 | Ud |  | 0
11.08 | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 24"x 24" con regulador de tiro. | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 24"x 24" con regulador de tiro. | 1 | Ud |  | 0
11.09 | Materiales de instalación varios HDI, tuercas, varillas roscadas, seguetas, bayonetas, tornillos, autoperforantes, lona de acople. | Materiales de instalación varios HDI, tuercas, varillas roscadas, seguetas, bayonetas, tornillos, autoperforantes, lona de acople. | 1 | PA |  | 0
11.1 | Mano de Obra Conductos y Rejillas | Mano de Obra Conductos y Rejillas | 1 | PA |  | 0
12 | MISCELANEOS |  |  |  |  | 0
12.01 | Cortinas Tipo Zebra. | Cortinas Tipo Zebra (h = 2.40 m , A= 2.10m). | 5 | M2 |  | 0
12.02 | Laminado en cristales one way vision. | Laminado en cristales one way vision (H=2.50 m x A = 1.80 m) (arte suplido por la SB) | 13.5 | M2 |  | 0
12.03 | Muro Verde Sintético amarrado en parrilla metálica | Muro Verde Sintético amarrado en parrilla metálica. Ver detalles planos. | 9.1 | M2 |  | 0
12.04 | Señalización vertical/ Tipografía SB, en acrílico de colores. | Señalización vertical/ Tipografía SB, en acrílico de colores. Ver especificaciones planos. Dimensiones (1.60 m x 2.25 m) | 1 | PA |  | 0
12.05 | Soportes metálicos para base de topes en baños, cocina y meseta-comedor | Para soportar los topes de los lavamanos y la meseta de la cocina, se construirán unos soportes tipo palometas de angulares de acero de 2"x2"x3/16". | 1 | PA |  | 0
12.06 | Topes de granito natural con Zócalo y cubre falta en baños, cocina y meseta-comedor, colocados sobre gabinetes hechos en material hidrofugo, resistente al agua. | Topes de granito natural con Zócalo y cubre falta en baños, cocina y meseta-comedor, colocados sobre gabinetes hechos en material hidrofugo, resistente al agua. Zócalos de 0.10mt, bullnose y cubre falta de 0.25 mt. | 9.153 | M2 |  | 0
12.07 | Suministro y colocacion de Extintores, incluyendo señaletica | Suministro y colocacion de Extintores, incluyendo señaletica: - 5 unidades tipo ABC de 20 libras - 1 ud tipo K de 15 libras - 1 ud HT de 10 libras - 1 ud tipo CO2 | 1 | PA |  | 0
12.08 | Limpieza Continua y Final |  | 1 | PA |  | 0
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS | [5 empty] | 0
GASTOS INDIRECTOS
1 | Dirección técnica y responsabilidad |  |  | 10% |  | 0
2 | Gastos administrativos y de obras. |  |  | 3% |  | 0
3 | Transporte |  |  | 2% |  | 0
4 | Liquidación y prestaciones laborables (Ley 6-86) |  |  | 1% |  | 0
5 | Seguros y fianzas |  |  | 3% |  | 0
6 | Codia |  |  | 1% |  | 0
SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
TOTAL GENERAL RD$ | [5 empty] | 0

## Local SB2
DIRECCION DE OPERACIONES SUBDIRECCION DE GESTION DE EDIFICACIONES
REUBICACION OFICINAS DE PROUSUSARIO E IFIL Y DEPARTAMENTOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SB)
Oferente:
No. Referencia:
FASE 2 - LOCAL DEPARTAMENTOS SB (SB2)
No. | PARTIDA | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL RD$
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.01 | Desmonte y traslado de divisiones de Vidrio. | Desmonte, traslado y recuperación (70 %) de las divisiones de Vidrio. Incluye desmonte de transon. | 174.453 | M2 |  | 0
1.02 | Desmonte y traslado de puertas | Desmonte, traslado y recuperación de: (2) puerta flotante doble de cristal, (20) puertas de cristal, (3) puertas de madera y (2) puertas tipo acordión. | 1 | PA |  | 0
1.03 | Desmonte de plafones. | Desmonte de plafones de techo con recuperación de 25%. | 427.91 | M2 |  | 0
1.04 | Desmonte de muros y techos de sheetrock. | Desmonte de muros y techos de sheetrock, incluyendo estructuras, para bote | 350.98 | M2 |  | 0
1.05 | Desmonte de aparatos Sanitarios. | Desmonte de aparatos sanitarios, incluye inodoros, orinales y lavamanos. | 8 | UD |  | 0
1.06 | Demolición de revestimiento de pisos y paredes. | Demolición de pisos y cerámicas, para bote | 304.453 | M2 |  | 0
1.07 | Demolición de muros de bloques. | Demolición de muros de Bloques. | 81.206 | M2 |  | 0
1.08 | Levantamiento de instalaciones electromecánicas existentes, desinstalacion y acopio de elementos a reutilizar, incluyendo luminarias y traslado y bote de materiales a descartar | Levantamiento instalaciones electromecanicas existentes, desinstalacion y acopio de elementos a recuperar (25%). Incluye tambien luminarias y traslado y bote materiales a descartar. | 1 | PA |  | 0
1.09 | Acarreo interno de material de demolición a botar. | Acarreo interno de material provenientes de las demoliciones y materiales inservibles. | 51.1743 | M3E |  | 0
1.1 | Bote de escombros. | Bote de escombros, distancia estimada 18 km. | 51.1743 | M3 |  | 0
1.11 | Replanteo General. | Replanteo General. | 1 | PA |  | 0
2 | PUERTAS Y DIVISIONES |  |  |  |  | 0
2.01 | S/I Puertas Fenólicas para baños, tamaño 0.70m x 1.50m | Suministro e instalación de Puertas Fenólicas para baños, 0.70m x 1.50m. Incluye accesorios. | 4 | Ud |  | 0
2.02 | P00 Instalación Puerta Flotante con transon. | Instalación de puerta flotante con transon, conectores y tirador en acero inoxidable, vidrio templado transparente, laminado Frost según diseño. Dimensiones: 1.0 m de ancho y altura de 2.20m , con transon de 0.80 m de altura. | 1 | Ud |  | 0
2.03 | P01 S/I Puerta Flotante con transon. | Suministro e instalación de puerta flotante con transon, conectores y tirador en acero inoxidable, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 0.90 m de ancho y altura de 2.20m , con transon de 0.80 m de altura. | 3 | Ud |  | 0
2.04 | P02 S/I Puerta comercial con transon. | Suministro e instalación de puerta comercial, marcos en perfilería p40 color negro, tirador en acero inoxidable, vidrio transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 0.90 m de ancho por 2.50 m de altura, incluyendo transon de 0.30 m. | 16 | Ud |  | 0
2.05 | P03 S/I Puerta Comercial. | Suministro e instalación de puerta comercial, marcos en perfilería p40 color negro, tirador en acero inoxidable, vidrio transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 0.90 m de ancho por 2.2 0m de altura. | 2 | Ud |  | 0
2.06 | P04 S/I Puerta comercial. | Suministro e instalación de puerta comercial, marcos en perfilería p40 color negro, tirador en acero inoxidable, vidrio transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 1.0 m de ancho por 2.20 m de altura. | 2 | Ud |  | 0
2.07 | PC 05 Puerta flotante con vidrio templado transparente, riel Superior. | Puerta flotante con vidrio templado transparente, riel superior y tirador en acero inoxidable. Dimensiones: 1.0 m de ancho por 2.20 m de altura, Ver detalles en el plano con especificaciones. | 1 | Ud |  | 0
2.08 | P06 S/I Puerta de aluminio | Suministro e instalación de Puerta apanelada de aluminio, con estrías según diseño. Dimensiones: 0.60 m de ancho por 2.10 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones. | 2 | Ud |  | 0
2.09 | V00 S/I Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40 color negro, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 4.38 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones. | 1 | Ud |  | 0
2.1 | V01 S/I Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40 color negro, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 5.30 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones. | 1 | Ud |  | 0
2.11 | V02 S/I Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40 color negro, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 1.85 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones. | 2 | Ud |  | 0
2.12 | V03 S/I Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40 color negro, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 3.0 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones. | 10 | Ud |  | 0
2.13 | V04 S/I Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40 color negro, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 2.10 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones. | 8 | Ud |  | 0
2.14 | V05 S/I Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40 color negro, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 1.64 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones. | 1 | Ud |  | 0
2.15 | V06 S/I Vidrio Fijo. | Suministro e instalación de Paño fijo compuesto por vidrios flotantes besados, marco en perfilería p40 color negro, vidrio templado transparente laminado Frost según diseño. Dimensiones: 0.87 m de ancho por 3.0 m de altura, ver detalles en plano con especificaciones. | 2 | Ud |  | 0
3 | MUROS Y TERMINACIONES DE SUPERFICIES |  |  |  |  | 0
3.01 | Pañete Liso en Muros. | Pañete Terminado. | 28.224 | M2 |  | 0
3.02 | Cantos. | Incluye cantos plásticos | 6 | ML |  | 0
3.03 | Mochetas. | Mortero para pañete 1:4. Espesor de 1.5 cms . | 7.2 | ML |  | 0
3.04 | Muros en Densglass doble cara reforzado. | Muro en Densglass doble cara reforzado. | 43.072 | M2 |  | 0
3.05 | Muros en Sheetrock doble cara. | Muros en Sheetrock doble cara, incluye muros sobre transon. | 274.526 | M2 |  | 0
3.06 | Revestimiento con Porcelanato importado 30 cm x 60 cm en paredes Baños. | Revestimiento con Porcelanato importado 30 cm x 60 cm en paredes Baños. | 66.048 | M2 |  | 0
3.07 | Revestimiento con Porcelanato importada 20 cm x 65 cm en paredes Cocina. | Revestimiento con Porcelanato importada 20 cm x 65 cm en paredes Cocina. | 42.312 | M2 |  | 0
3.08 | Tubulares de aluminio Terminación Madera. | S/C Revestimiento de Fachada con perfiles de aluminio terminación Madera. Dimensiones (5 cm x 10 cm x 600 cm), separado a 10cm c/u | 57.9 | M2 |  | 0
4 | TERMINACION DE TECHOS |  |  |  |  | 0
4.01 | Suministro e instalación de plafon comercial 2 x 2 en techo. | Suministro e instalación de plafon comercial 2 x 2 en techo. | 295.41 | M2 |  | 0
4.02 | Suministro e instalación de Sheetrock en techos. | Suministro e instalación de Sheetrock en techos. | 215.59 | M2 |  | 0
5 | PISOS |  |  |  |  | 0
5.01 | Mortero de nivelación para colocación de pisos. | Mortero de nivelación para colocación de pisos en las áreas donde se demolerá y se colocaran pisos nuevos. | 289.3 | M2 |  | 0
5.02 | S/C Pisos en porcelanato importado (60 cm x 60 cm) Blanco hueso | Suministro y colocacion Pisos en porcelanato importado (60 cm x 60 cm) Blanco Hueso. | 247.59 | M2 |  | 0
5.03 | Pisos en porcelanato importado (60 cm x 60 cm) color gris. | Pisos en porcelanato importado (60 cm x 60 cm) color gris. | 52 | M2 |  | 0
5.04 | Suministro en instalación Zócalos de porcelanato importado Blanco Hueso (7 cm x 60 cm). Ver especificaciones planos. | Suministro en instalación Zócalos de porcelanato importado Blanco Hueso (7 cm x 60 cm). Ver especificaciones planos. | 140.22 | Ml |  | 0
5.05 | Suministro en instalación Zócalos de PVC | Suministro en instalación Zócalos de PVC | 67.43 | Ml |  | 0
6 | ALFOMBRAS |  |  |  |  | 0
6.01 | Suministro e instalación de Alfombras de alto tránsito | Suministro e instalación de alfombra comercial modular de 60 centímetros por 60 centímetros color gris claro con las siguientes características: Alto Tránsito, 100% Nylon, teñido en solución, Peso entre 12 y 16 oz/yda2/densidad 6,000 onz/yd3, Garantía 10 años mínimo | 293.47 | M2 |  | 0
7 | PINTURA |  |  |  |  | 0
7.01 | Pintura acrilica en techo sheetrock. | Pintura acrilica en techo sheetrock. | 295.41 | M2 |  | 0
7.02 | Pintura acrilica en Muros de Sheetrock y Muros de bloques. | Pintura acrilica en Muros de Sheetrock y Muros de bloques. | 785.864 | M2 |  | 0
8 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 0
8.01 | Desagües de piso Ø 2" | Desagües de piso Ø2", con parrilla metálica cromada 4x4. Ver plano de drenajes sanitarios . | 5 | Ud |  | 0
8.02 | Inodoro fluxómetro con válvula de descarga automática. | Inodoro fluxómetros Blanco con tapa y válvula de descarga automática. Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable. | 4 | Ud |  | 0
8.03 | Lavamanos de superficie con Grifería de Sensor. | Lavamanos de superficie blanco, con Grifería de descarga automática. Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable. | 5 | Ud |  | 0
8.04 | Orinal 1/2 falda con válvula de descarga automática. | Orinal fluxómetros 1/2 falda Blanco, con válvula de descarga automática. Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable. | 1 | Ud |  | 0
8.05 | Dispensador Automático de Jabón. | color: acero inoxidable - dimensiones aproximadas 9.25 x 5.5 x 4 pulgadas - garantía de 3-6 meses mínimo | 2 | Ud |  | 0
8.06 | Dispensador automático para papel toalla de baño. | -color: acero inoxidable -con dimensiones aproximadas altura: 12-15.0 in, ancho: 11-14.7 in, profundidad: 10-13.6 in. metal y plástico. acero inoxidable garantía de 3-6 meses mínimo | 2 | Ud |  | 0
8.07 | Secador de manos automático. | Secador de manos Automático con las siguientes características: -Color : acero inoxidable -con dimensiones aproximadas de (30 x 32 x 18 cm) garantía de 3-6 meses mínimo | 2 | Ud |  | 0
8.08 | Espejos para baños | Suministro e instalación de espejos biselados con las siguientes características: 1-Tamaño 29" de ancho por 55" de altura 2- Espesor 3/16", biselado | 4 | UD |  | 0
8.09 | Red de tuberías de distribución de agua potable. | Red de tuberías de distribución de agua potable, en tuberías de Polipropileno (PPR). Incluye el movimiento de tierras para las instalaciones. Ver plano de distribución de agua potable. | 1 | PA |  | 0
8.1 | Red de tuberías de drenaje sanitario | Red de tuberías de drenaje sanitario, en tuberías de Polivinilo (PVC) SDR26. Incluye el movimiento de tierras para las instalaciones. Ver plano de drenajes sanitarios. | 1 | PA |  | 0
8.11 | Tapón de registro Ø4" | Tapón de registro Ø4", PVC, conectado a tubería matriz Ø4" PCV SDR26. Ver plano de drenajes sanitarios. | 5 | Ud |  | 0
8.12 | Ventilación Sanitaria Ø3" | Ventilación sanitaria Ø3", PVC SDR26. Ver plano sanitario. Ver plano de drenajes sanitarios. | 4 | Ud |  | 0
8.13 | Ventilación Sanitaria Ø2" | Ventilación sanitaria Ø2", PVC SDR26. Ver plano sanitario. Ver plano de drenajes sanitarios. | 1 | Ud |  | 0
8.14 | Vertedero con llave de chorro Ø1/2" | Vertedero de cemento revestido de cerámica, con desagüe Ø2", parilla metálica cromada 4x4, llave de chorro de cromo Ø1/2". Ver plano de drenajes sanitarios y distribución de agua potable. | 2 | Ud |  | 0
9 | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
9.01 | Loadcenter (PB-1), disponibilidad para 42 espacios con barras de 150A, Al, 3Ø, 208/120V, Nema I, 60HZ, 4C y Tierra, con los siguientes accesorios: 1 Breaker de 125/2, 1 Breaker de 20/2, 33 Breaker de 20/1 | Loadcenter (PB-1), disponibilidad para 42 espacios con barras de 150A, Al, 3Ø, 208/120V, Nema I, 60HZ, 4C y Tierra, | 1 | Ud |  | 0
9.02 | Loadcenter (PU1) disponibilidad para 16 espacios con barras de 100A, Al, 1Ø2 08/120V,Nema I, 60HZ, 3C y Tierra, con 15 Breakers de 20/1 | Loadcenter (PU1) disponibilidad para 16 espacios con barras de 100A, Al, 1Ø2 08/120V,Nema I, 60HZ, 3C y Tierra, con 15 Breakers de 20/1 | 1 | Ud |  | 0
9.03 | Registros Tipo Bandejas generales en Cuarto Eléctrico | Registros Tipo Bandejas generales en Cuarto Eléctrico | 1 | PA |  | 0
9.04 | Reubicación de Alimentación Principal | Reubicación de Alimentación Principal | 1 | PA |  | 0
9.05 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A1) desde ALIMENTACIÓN EXISTENTE hasta PB-1 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A1) desde ALIMENTACIÓN EXISTENTE hasta PB-1, a canalizarse en: - 15 unidades Tubo EMT de 3"Øx10' - 600 PL Cable # 3/0 THHN - 150 PL Cable # 6 THHN Incluye Conectores, Couplings, soga nylon, tape goma, Cemento PVC, Tarugo de Plomo, Tornillería, tuerca Conduit / bushing, etc. | 1 | PA |  | 0
9.06 | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A3) desde PB-1 hasta BY-PASS | Cableado alimentador eléctrico trifásico (A3) desde PB-1 hasta BY-PASS, incluyendo: - 3 unidades Tubo EMT de 1-1/2"Øx10' - 180 PL Cable # 1/0 THHN - 30 PL Cable # 4 THHN - Conectores, Couplings, soga nylon, tape goma, Cemento PVC, Tarugo de Plomo, Tornillería, tuerca Conduit / bushing, etc. | 1 | PA |  | 0
9.07 | Salidas Cenitales: caja octogonal, tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN, accesorios | Salidas Cenitales: caja octogonal, tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 183 | ud |  | 0
9.08 | Salida para Interruptor Sencillo | Salidas interruptores sencillos: Interruptor Sencillo, 15A, Con Tapa, Blanco, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 20 | ud |  | 0
9.09 | Salida para Interruptor doble | Salidas interruptores dobles: Interruptor doble, 15A, Con Tapa, Blanco, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT 3/4", coupling EMT 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 5 | ud |  | 0
9.1 | Salida en pared para TomaCorrientes Dobles a 120V NORMAL. 15 Amp. | Salidas en pared para Tomacorriente Doble a 120V normal, 15 Amp, , Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 34 | ud |  | 0
9.11 | Salida en piso para TomaCorrientes Dobles a 120V NORMAL. 15 Amp. | Salidas en piso para Tomacorriente Doble a 120V normal, 15 Amp, , Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, para toma de piso, Cajas Rectangulares de 2" x 4" para piso, tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 98 | ud |  | 0
9.12 | Tomacorrientes Dobles de pared para UPS, 15A, Naranja o Rojo, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Similar Levitón | Tomacorrientes Dobles de pared para UPS, 15A, Naranja o Rojo, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4" EMT, Tubos PVC de 3/4", Curva PVC 3/4", Cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 10 | Ud |  | 0
9.13 | Tomacorrientes Dobles de piso para UPS, 15A, Naranja o Rojo, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Similar Levitón | Tomacorrientes Dobles de piso para UPS, 15A, Naranja o Rojo, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Similar Levitón, Cajas Rectangulares de 2" x 4" EMT, Tubos PVC de 3/4", Curva PVC 3/4", Cable THHN, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 93 | Ud |  | 0
9.14 | Salida en Pared para Tomacorrientes Dobles a 120V NORMAL, Con protección GFCI, 15 Amp | Salida en Pared para Tomacorrientes Dobles a 120V NORMAL, Con protección GFCI, 15 Amp, TC Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, tipo GFCI. Cajas Rectangulares de 2" x 4" EMT, Tubos PVC de 3/4", Curva PVC 3/4", Cable THHN, Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc | 10 | ud |  | 0
9.15 | Tomas de Corriente a 220V, 20A, Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa | Tomas de Corriente a 220V, 20A, Blanco, Con Toma de Tierra, Con Tapa, Nema, Cajas Rectangulares de 2" x 4" EMT, Tubos PVC de 3/4", Curva PVC 3/4", Cable THHN, Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc | 1 | Ud |  | 0
9.16 | Salidas en pared para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings | Salidas en pared para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 1 | ud |  | 0
9.17 | Salidas en piso para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings | Salidas en piso para data, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT, Tubos PVC 3/4", curva PVC 3/4", couplings, incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 93 | ud |  | 0
9.18 | Salidas en pared para TV, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT, couplings EMT | Salidas en pared para TV, Cajas Rectangulares de 2" x 4", tubos EMT 3/4", conector EMT, couplings EMT, , incluyendo Conectores, reductores, tape de diferentes colores, tornillos, abrazaderas, canaletas unistrut, abrazaderas, etc. | 12 | ud |  | 0
9.19 | Registros y soportes para corrida de canalizaciones, incluyendo mensajero | Registros y soportes para corrida de canalizaciones | 1 | PA |  | 0
9.2 | Desmonte, mantenimiento y reinstalacion extractores de aire existentes, incluyendo salidas electricas | Trabajos varios | 1 | PA |  | 0
9.21 | Mano de Obra Instalación electricas | Desmantelamiento de equipos existentes | 1 | PA |  | 0
10 | LUMINARIAS |  |  |  |  | 0
10.01 | Luminarias Tipo Led Modular tipo Barra L=1.0m. 6,500k ; 1213mm | Luminarias Tipo Led Modular tipo Barra L=1.0m. 6,000k ; 1213mm | 40 | Ud |  | 0
10.02 | Luminarias Tipo Led Circular 1.2m de diámetro. 6,500k | Luminarias Tipo Led Circular 1.2m de diámetro. 6,500k | 5 | Ud |  | 0
10.03 | Luminarias Tipo Led Cuadrada 0.1m x 0.1m. 6,500k | Luminarias Tipo Led Cuadrada 0.1m x 0.1m. 6,500k | 73 | Ud |  | 0
10.04 | Luminarias Tipo Led en Plafond cuadrado 0.6m x 0.6m. 6,500k, similar panel 2X2. | Luminarias Tipo Led en Plafond cuadrado 0.6m x 0.6m. 6,500k, similar panel 2X2. | 60 | Ud |  | 0
10.05 | Mano de Obra instalación Luminarias | Mano de Obra instalación Luminarias | 1 | PA |  | 0
11 | CONDUCTOS Y REJILLAS |  |  |  |  | 0
11.01 | Manga Flexible para rejillas 12"x12" | Manga Flexible para rejillas 12"x12" para acople a ductos existentes | 260 | PL |  | 0
11.02 | Manga Flexible para rejillas 14"x14" | Manga Flexible para rejillas 14"x14" para acople a ductos existentes | 6 | PL |  | 0
11.03 | Manga Flexible para rejillas 16"x16" | Manga Flexible para rejillas 16"x16" para acople a ductos existentes | 12 | PL |  | 0
11.04 | Manga Flexible para rejillas 20"x20" | Manga Flexible para rejillas 20"x20" para acople a ductos existentes | 6 | PL |  | 0
11.05 | Manga Flexible para rejillas 22"x22" | Manga Flexible para rejillas 22"x22" para acople a ductos existentes | 18 | PL |  | 0
11.06 | Difusor para suministro de aire en 4 direcciones (vías) , para instalación en conductos, construido en aluminio y pintado de blanco con dimensiones 12" x 12". Similar a: | Difusor para suministro de aire en 4 direcciones (vías) , para instalación en conductos, construido en aluminio y pintado de blanco con dimensiones 12" x 12". Similar a: | 38 | UD |  | 0
11.07 | Difusor para suministro de aire en 4 direcciones (vías) , para instalación en conductos, construido en aluminio y pintado de blanco con dimensiones 16" x 16". Similar a: | Difusor para suministro de aire en 4 direcciones (vías) , para instalación en conductos, construido en aluminio y pintado de blanco con dimensiones 16" x 16". Similar a: | 2 | UD |  | 0
11.08 | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 12"x 12" con regulador de tiro. Similar a: | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 12"x 12" con regulador de tiro. Similar a: | 14 | UD |  | 0
11.09 | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 14"x 14" con regulador de tiro. Similar a: | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular de 14"x 14" con regulador de tiro. Similar a: | 1 | UD |  | 0
11.1 | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 20"x 20" con regulador de tiro. Similar a: | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 20"x 20" con regulador de tiro. Similar a: | 1 | UD |  | 0
11.11 | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 22"x 22" con regulador de tiro. Similar a: | Rejilla de Retorno en aluminio, pintado en fabrica de color blanco, para instalación en conducto rectangular, de 22"x 22" con regulador de tiro. Similar a: | 3 | UD |  | 0
11.12 | Materiales de instalación varios HDI, tuercas, varillas roscadas, seguetas, bayonetas, tornillos, autoperforantes, lona de acople. | Materiales de instalación varios HDI, tuercas, varillas roscadas, seguetas, bayonetas, tornillos, autoperforantes, lona de acople. | 1 | PA |  | 0
11.13 | Mano de Obra Instalación Ductos y Rejillas | Mano de Obra Instalación Ductos y Rejillas | 1 | PA |  | 0
12 | MISCELANEOS |  |  |  |  | 0
12.01 | Muro Verde Sintético amarrado en parrilla metálica | Muro Verde Sintético amarrado en parrilla metálica. Ver detalles planos. | 2.8171 | M2 |  | 0
12.02 | Divisor de cortina de privacidad en Sala de Lactancia, tipo hospital, con riel en el techo | Cortina de hospital con ganchos, de tipo para hospital, h=3m | 2 | UD |  | 0
12.03 | Señalización vertical/ Tipografía SB, en acrílico de colores. | Señalización vertical/ Tipografía SB, en acrílico de colores. Dimensiones (1.90 m x 1.43 m) | 1 | Pa |  | 0
12.04 | Soportes metálicos para base de topes en baños, cocina y meseta-comedor | Para soportar los topes de los lavamanos y la meseta de la cocina, se construirán unos soportes tipo palometas de angulares de acero de 2"x2"x3/16". | 1 | PA |  | 0
12.05 | Topes de granito natural con Zócalo y cubre falta en baños, cocina y meseta-comedor y lactancia, colocados sobre gabinetes hechos en material hidrofugo, resistente al agua. | Topes de granito natural con Zócalo y cubre falta en baños, cocina y meseta-comedor y lactancia, colocados sobre gabinetes hechos en material hidrofugo, resistente al agua. Zócalos de 0.10mt, bullnose y cubre falta de 0.25 mt. | 16 | M2 |  | 0
12.06 | Suministro y colocacion de Extintores, incluyendo señaletica | Suministro y colocacion de Extintores, incluyendo señaletica: - 5 unidades tipo ABC de 20 libras - 1 ud tipo K de 15 libras - 1 ud HT de 10 libras - 1 ud tipo CO2 | 1 | PA |  | 0
12.07 | Limpieza Continua y Final. | Limpieza Continua y Final. | 1 | PA |  | 0
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS | [5 empty] | 0
GASTOS INDIRECTOS
1 | Dirección técnica y responsabilidad |  |  | 10% |  | 0
2 | Gastos administrativos y de obras. |  |  | 3% |  | 0
3 | Transporte |  |  | 2% |  | 0
4 | Liquidación y prestaciones laborables (Ley 6-86) |  |  | 1% |  | 0
5 | Seguros y fianzas |  |  | 3% |  | 0
6 | Codia |  |  | 1% |  | 0
SUB TOTAL GASTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
TOTAL GENERAL RD$ | [5 empty] | 0